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	序号
	名称
	规格型号

	1
	电力电缆
	3*4+2*2.5

	2
	电力电缆
	RVV 2*1

	3
	电力电缆
	RVV 2*1.5

	4
	电力电缆
	RVV 2*2.5

	5
	电力电缆
	RVV 3*1.5

	6
	电力电缆
	RVV 3*2.5

	7
	电力电缆
	RVV 3*2.5+1*1.5

	8
	电力电缆
	RVV 3*4+1*2.5

	9
	电力电缆
	RVV 5*2.5

	10
	电力电缆
	RVV 10*1.0

	11
	电力电缆
	RVV 10*1.5

	12
	电力电缆
	YJV 2*1.5

	13
	电力电缆
	YJV 3*2.5

	14
	电力电缆
	YJV 3*4

	15
	电力电缆
	YJV 3*4+1*2.5

	16
	电力电缆
	YJV 3*4+2*2.5

	17
	电力电缆
	YJV 3*6

	18
	电力电缆
	YJV 3*6+1*4

	19
	电力电缆
	YJV 3*6+2*4

	20
	电力电缆
	YJV 3*10+1

	21
	电力电缆
	YJV 3*10+2*6

	22
	电力电缆
	YJV 3*16+1*10

	23
	电力电缆
	YJV 3*16+2

	24
	电力电缆
	YJV 3*16+2*10

	25
	电力电缆
	YJV 3*25+1*16

	26
	电力电缆
	YJV 3*25+2

	27
	电力电缆
	YJV 3*25+2*10

	28
	电力电缆
	YJV 3*25+2*16

	29
	电力电缆
	YJV 3*35+1*16

	30
	电力电缆
	YJV 3*50+1*25

	31
	电力电缆
	YJV 3*50+2*25

	32
	电力电缆
	YJV 3*70+1*35

	33
	电力电缆
	YJV 3*95+1*50

	34
	电力电缆
	YJV 3*120+1*70

	35
	电力电缆
	YJV 3*150+2*70

	36
	电力电缆
	YJV 3*150+3*25

	37
	电力电缆
	YJV 3*185+1*95

	38
	电力电缆
	YJV 3*240+1*120

	39
	电力电缆
	YJV 3*240+2*120

	40
	电力电缆
	YJVP 3*150+3*25

	41
	电力电缆
	YJV 4*1.5

	42
	电力电缆
	YJV 4*2.5

	43
	电力电缆
	YJV 4*4

	44
	电力电缆
	YJV 4*6

	45
	电力电缆
	YJV 4*10

	46
	电力电缆
	YJV 4*16

	47
	电力电缆
	YJV 4*70+1*35

	48
	电力电缆
	YJV 4*95

	49
	电力电缆
	YJV 4*120

	50
	电力电缆
	YJV 4*185

	51
	电力电缆
	YJV 4*240

	52
	电力电缆
	YJV22 4*95

	53
	电力电缆
	YJV22 4*120

	54
	电力电缆
	YJV22 4*185

	55
	电力电缆
	WDZC-YJV 4*95

	56
	电力电缆
	WDZC-YJV 4*120

	57
	电力电缆
	WDZC-YJV23 4*95

	58
	电力电缆
	WDZC-YJV23 4*185

	59
	电力电缆
	WDZC-YJV23 4*240

	60
	电力电缆
	YJV 5*1.5

	61
	电力电缆
	YJV 5*2.5

	62
	电力电缆
	YJV 5*4

	63
	电力电缆
	YJV 5*6

	64
	电力电缆
	YJV 5*10

	65
	电力电缆
	YJV 5*16

	66
	电力电缆
	YJV 10*1.5

	67
	电力电缆
	YJV 14*1.5

	68
	电力电缆
	FS-WDZC-YJV23 3*240+2*120

	69
	电力电缆
	DJYPVP 3*1.5

	70
	电力电缆
	YJV22-3*120+2

	71
	电力电缆
	RVV 7*0.75

	72
	电力电缆
	RVV 7*2.5

	73
	电力电缆
	YJV 2*2.5

	74
	电力电缆
	RVV 4*2.5

	75
	电力电缆
	RVS 2*1.5

	76
	电力电缆
	RVV 3*1

	77
	电力电缆
	RVV 4*0.75

	78
	电力电缆
	RVV 1*50

	79
	电力电缆
	RVV 1*120

	80
	电力电缆
	RVV 1*185

	81
	电力电缆
	YJV22 2*6

	82
	电力电缆
	RVV 3*10

	83
	电力电缆
	YJV22 3*120+2*70

	84
	电力电缆
	RVV 5*1.5

	85
	电力电缆
	YJV 3*150+1*70

	86
	电力电缆
	ZR-VVR 3*16+2*10

	87
	电力电缆
	ZR-VVR 3*10+2*6

	88
	电力电缆
	ZR-YJV 3*300+1*150 0.6/1kV

	89
	电力电缆
	ZR-YJV 3*300+2*150 0.6/1kV

	90
	电力电缆
	ZR-YJV 3*400+1*185 0.6/1kV

	91
	电力电缆
	ZR-YJV 3*400+2*185 0.6/1kV

	92
	控制电缆
	KVV 2*1.0

	93
	控制电缆
	KVV 2*1.5

	94
	控制电缆
	KVV 3*1.0

	95
	控制电缆
	KVV 3*1.5

	96
	控制电缆
	KVV 4*1

	97
	控制电缆
	KVV 4*2*1.0

	98
	控制电缆
	KVV 5*1.5

	99
	控制电缆
	KVV 7*1.5

	100
	控制电缆
	KVV 10*1.5

	101
	控制电缆
	KVV 14*1.5

	102
	控制电缆
	KVV 19*1.5

	103
	控制电缆
	KVV 24*1.5

	104
	控制电缆
	KVVR 3*2.5

	105
	控制电缆
	KVVRZ/10*1

	106
	控制电缆
	DJYPVP 1*2*1.0

	107
	控制电缆
	DJYPVP 1*2*1.5

	108
	控制电缆
	DJYPVP-4*2*1.0

	109
	控制电缆
	DJYVP3P 2*1.5

	110
	控制电缆
	DJYVP3P 3*1.5

	111
	控制电缆
	ZR-DJVPVP 1*2*1.0

	112
	控制电缆
	KVV 8*1

	113
	控制电缆
	DJYPVP-2*2*1.5

	114
	控制电缆
	KVVR 10*1.5

	115
	控制电缆
	KVVRP 2*1

	116
	控制电缆
	KVVRP 4*1.5

	117
	控制电缆
	KVVR 8*1

	118
	控制电缆
	ZR-YFVP 0.6/1KV 4*16+24*1.5

	119
	控制电缆
	DJYPVP-2*2*1.0

	120
	控制电缆
	KVV 4*1.5

	121
	控制电缆
	KVV 3*2.5

	122
	控制电缆
	KVV 3*70+2

	123
	控制电缆
	KVV 3*35+2

	124
	控制电缆
	KVV 3*6+2

	125
	控制电缆
	KVV 3*2.5+2

	126
	控制电缆
	KVVP 14*1.0

	127
	屏蔽控制电缆
	KVVP 2*1.5

	128
	屏蔽控制电缆
	KVVP 2*4

	129
	屏蔽控制电缆
	KVVP 3*1

	130
	屏蔽控制电缆
	ZR-KVVP 3*2.5

	131
	屏蔽控制电缆
	KVVP 4*1.0

	132
	屏蔽控制电缆
	KVVP 4*2*1.0

	133
	屏蔽控制电缆
	KVVP 4*1.5

	134
	屏蔽控制电缆
	KVVP 6*1.5

	135
	屏蔽控制电缆
	KVVP 7*2.0

	136
	屏蔽控制电缆
	KVVP 7*1.0

	137
	屏蔽控制电缆
	KVVP 7*1.5

	138
	屏蔽控制电缆
	KVVR 8*0.75

	139
	屏蔽控制电缆
	KVVP 10*1

	140
	屏蔽控制电缆
	KVVP 10*1.5

	141
	屏蔽控制电缆
	KVVP 12*1

	142
	屏蔽控制电缆
	KVVP 14*1.5

	143
	屏蔽控制电缆
	KVVP 19*1.5

	144
	屏蔽控制电缆
	KVVP 24*1.5

	145
	屏蔽控制电缆
	RVSP 4*2*0.75

	146
	屏蔽控制电缆
	RVVP 2*1

	147
	屏蔽控制电缆
	RVVP 3*1

	148
	屏蔽控制电缆
	RVVP 4*0.5

	149
	屏蔽控制电缆
	RVVP 5*0.5

	150
	屏蔽控制电缆
	RVVP 8*1

	151
	屏蔽控制电缆
	KVVP 8*1

	152
	屏蔽控制电缆
	KVVP 6*1

	153
	屏蔽控制电缆
	KVVP 4*2.5

	154
	屏蔽控制电缆
	RVVP 8*0.5

	155
	橡套电缆
	  YC 3*16+2*10带钢丝

	156
	橡套电缆
	YC 2*1.5

	157
	橡套电缆
	YC 2*2.5

	158
	橡套电缆
	YC 2*6

	159
	橡套电缆
	YC 3*2.5

	160
	橡套电缆
	YC 3*2.5+1*1.5

	161
	橡套电缆
	YC 3*4

	162
	橡套电缆
	YC 3*4+1*2.5

	163
	橡套电缆
	YC 3*4+2*2.5

	164
	橡套电缆
	YC 3*6+1

	165
	橡套电缆
	YC 3*6+1*4

	166
	橡套电缆
	YC 3*16+1

	167
	橡套电缆
	YC 3*16+2*10

	168
	橡套电缆
	YC 4*1.5

	169
	橡套电缆
	YC 4*16

	170
	橡套电缆
	YC 4*2.5

	171
	橡套电缆
	YC 5*2.5

	172
	橡套电缆
	YVFB-8*2.5

	173
	橡套电缆
	YZ 3*1.5+1

	174
	橡套电缆
	YZ 3*2.5

	175
	橡套电缆
	YZ 3*2.5+1

	176
	橡套电缆
	YZ 3*4

	177
	橡套电缆
	YZ 3*4+1

	178
	橡套电缆
	YZ 4*6

	179
	橡套电缆
	YC 3*50十2*25

	180
	橡套电缆
	YC 3*95十2*35

	181
	橡套电缆
	YC 3*2.5+2*1.5

	182
	橡套电缆
	YC 3*6

	183
	橡套电缆
	YC 3*10+1

	184
	橡套电缆
	YC 3*6+2*4

	185
	橡套电缆
	YC 3*16+2*6

	186
	橡套电缆
	YC 3*25+2*10

	187
	橡套电缆
	YC 2*10

	188
	橡套电缆
	YC 3*10+2*6

	189
	橡套电缆
	YC 2*4

	190
	橡套电缆
	YC 4*4

	191
	橡套电缆
	YC 3*16

	192
	变频电缆
	BPYJVP 3*6+3*1.5

	193
	变频电缆
	BPYJVP 3*10+3*1.5

	194
	变频电缆
	BPYJVP 3*25+3*4

	195
	变频电缆
	BPYJVP2-3*35+3*16

	196
	变频电缆
	BPYJVP2-3*95+3*25

	197
	变频电缆
	BPYJVP 3*150+3*25

	198
	变频电缆
	BPYJVP 3*185+3*35

	199
	耐高温电缆
	YGC 2*1

	200
	耐高温电缆
	YGC 2*2.5

	201
	耐高温电缆
	YGC 3*35+2*16

	202
	耐高温电缆
	YGC 3*70+2*35

	203
	耐高温电缆
	YGC 4*10

	204
	耐高温电缆
	YGC 5*2.5

	205
	耐高温电缆
	YGC 5*4

	206
	耐高温电缆
	YGC 5*6

	207
	耐高温电缆
	YGC 5*16

	208
	阻燃高压电缆
	ZRYJV 3*95 10KV

	209
	高压电缆
	ZRYJV 8.7/10 3*185

	210
	高压电缆
	ZRYJV22-10KV 3*95 10KV

	211
	高压电缆
	WDZC-YJV23-12KV 3*400

	212
	高压电缆
	WDZCN-YJVP2-23 3*300+2*150

	213
	高压电缆
	WDZCN-YJVP2-23 4*300+1*150

	214
	高压电缆
	N-YJVP2-22 3*300+2*150

	215
	高压电缆
	WDZC-YJV23-12KV 3*300

	216
	高压电缆
	N-YJVP2-22 4*240+1*120

	217
	高压主电缆
	ZR-YJV22-8.7/15kV-3*150mm2

	218
	高压电线
	150kv 2.5平方

	219
	天车扁电缆
	3*50+1

	220
	天车电缆
	9*1.5

	221
	天车扁电缆
	8*2.5

	222
	天车扁电缆
	3*4+6*1.5

	223
	天车扁电缆
	7*2.5

	224
	天车扁电缆
	3*2.5+6*1.5

	225
	天车扁电缆
	3*4+1

	226
	天车扁电缆
	3*4

	227
	天车电缆
	YGCER 7*1.5+钢丝

	228
	扁电缆
	YFFB 8*4mm2

	229
	两边带钢丝扁电缆
	4*25

	230
	带双钢丝扁电缆
	YVFBG 4*25

	231
	带双钢丝扁电缆
	YVFBG 4*35

	232
	扁电缆
	YVFB-2G-3*4

	233
	扁电缆
	YVFB-2G-8*2.5

	234
	扁电缆
	YVFB-2G-5*2.5

	235
	双屏蔽电缆
	KVVP 3*1.5

	236
	双绞屏蔽电缆
	RVSP 8*1

	237
	双绞屏蔽电缆
	RVSP 8*1.5

	238
	双绞屏蔽电缆
	RVSP 2*1.5

	239
	双绞屏蔽电缆
	RVSP-4*2*1

	240
	双绞屏蔽电缆
	RVSP-4*2*1.5

	241
	双绞屏蔽电缆
	DJYPVPR 4*2*1.5

	242
	柔性软电缆
	CEFR/SA 1*50

	243
	柔性软电缆
	CEFR/SA 1*70

	244
	柔性软电缆
	TRVV 18*1.5

	245
	阻燃耐高温软电缆
	ZR-TRVF 3614

	246
	高柔软电缆
	REELFLEX-G 18*2.5

	247
	带钢丝软电缆
	ZR YJVR32-4*25

	248
	耐火屏蔽电缆
	NH-RVVP 6*1.5

	249
	抬包车电缆
	18芯

	250
	信号电缆
	DJYVPVP 2*1.5

	251
	阻燃电缆
	RVVZ 3*95+2*50

	252
	阻燃电缆
	WDZ-YJE 4*35+1*16

	253
	高柔性拖链屏蔽电缆
	TRVVP 16*0.5



